| Bauteil | Fabrikat / Typ | Referenz / Gruppe |
| --- | --- | --- |
| Lüftungsregler |  |  |

|  |  | Auslegung Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum Visum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absenkbetrieb | [hh.mm – hh.mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [hh.mm – hh.mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [hh.mm – hh.mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABL/ZUL-Kaskade | Sollwert Heizen [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sollwert Kühlen [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ABL-Temperatur [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Min. ZUL [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Max. ZUL [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ZUL-Temperatur [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # WRG-Bypass [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # LE-Ventil [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # LK-Ventil [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zuluft- Regler | Verstärkung [Yh/Xp] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorhaltezeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nachstellzeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Führungsregler | Verstärkung [Yh/Xp] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorhaltezeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nachstellzeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Begrenzungsregler | Verstärkung [Yh/Xp] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorhaltezeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nachstellzeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lufterhitzer | # Istwert VL [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verstärkung [Yh/Xp] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorhaltezeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nachstellzeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luftkühler | # Istwert VL [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verstärkung [Yh/Xp] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorhaltezeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nachstellzeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luftqualitätsregler | Sollwert [ppm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Istwert [ppm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Max. Begrenzung [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Min. Begrenzung [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verstärkung [Yh/Xp] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorhaltezeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nachstellzeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Aussentemperatur [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FU Zuluft | # Sollwert [Hz] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Istwert [Hz] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Energie [kWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Leistung [kW] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Stellgrösse [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Min. Stellgrösse [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druckdifferenz ZUL | Sollwert [Pa] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Istwert [Pa] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dämpfungsfilter [s] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verstärkung [Yh/Xp] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorhaltezeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nachstellzeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FU Abluft | # Sollwert [Hz] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Istwert [Hz] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Energie [kWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Leistung [kW] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Stellgrösse [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Min. Stellgrösse [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druckdifferenz ABL | Sollwert [Pa] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Istwert [Pa] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dämpfungsfilter [s] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verstärkung [Yh/Xp] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorhaltezeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nachstellzeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- # Anzeigewert; nicht verstellbar

- Reglerverstärkung =	Proportionalverstärkung; Erfahrungswert Siemens 0.1 – 4.0 – 5.0 (je kleiner desto langsamer)

- Nachstellzeit =	Integralanteil; je kleiner, desto steiler der Anstieg (Erfahrungswert Siemens 1 Min.)

- Vorhaltezeit =	Je grösser, umso stärker greift der Regler im ersten Moment ein (Erfahrungswert Siemens 0 Min.)

| Bemerkungen | Datum/Visum |
| --- | --- |
| Hinweise für späteren Ersatz | Datum/Visum |

| Bauteil | Fabrikat / Typ | Referenz / Gruppe |
| --- | --- | --- |
| Lüftungsregler |  |  |

|  |  | Auslegung Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum Visum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absenkbetrieb | [hh.mm – hh.mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [hh.mm – hh.mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [hh.mm – hh.mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABL/ZUL-Kaskade | Sollwert Heizen [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sollwert Kühlen [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ABL-Temperatur [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Min. ZUL [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Max. ZUL [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ZUL-Temperatur [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # WRG-Bypass [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # LE-Ventil [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # LK-Ventil [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zuluft- Regler | Verstärkung [Yh/Xp] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorhaltezeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nachstellzeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Führungsregler | Verstärkung [Yh/Xp] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorhaltezeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nachstellzeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Begrenzungsregler | Verstärkung [Yh/Xp] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorhaltezeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nachstellzeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lufterhitzer | # Istwert VL [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verstärkung [Yh/Xp] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorhaltezeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nachstellzeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luftkühler | # Istwert VL [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verstärkung [Yh/Xp] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorhaltezeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nachstellzeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luftqualitätsregler | Sollwert [ppm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Istwert [ppm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Max. Begrenzung [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Min. Begrenzung [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verstärkung [Yh/Xp] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorhaltezeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nachstellzeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Aussentemperatur [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FU Zuluft | # Sollwert [Hz] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Istwert [Hz] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Energie [kWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Leistung [kW] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Stellgrösse [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Min. Stellgrösse [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druckdifferenz ZUL | Sollwert [Pa] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Istwert [Pa] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dämpfungsfilter [s] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verstärkung [Yh/Xp] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorhaltezeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nachstellzeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FU Abluft | # Sollwert [Hz] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Istwert [Hz] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Energie [kWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Leistung [kW] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Stellgrösse [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Min. Stellgrösse [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druckdifferenz ABL | Sollwert [Pa] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Istwert [Pa] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dämpfungsfilter [s] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verstärkung [Yh/Xp] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorhaltezeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nachstellzeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- # Anzeigewert; nicht verstellbar

- Reglerverstärkung =	Proportionalverstärkung; Erfahrungswert Siemens 0.1 – 4.0 – 5.0 (je kleiner desto langsamer)

- Nachstellzeit =	Integralanteil; je kleiner, desto steiler der Anstieg (Erfahrungswert Siemens 1 Min.)

- Vorhaltezeit =	Je grösser, umso stärker greift der Regler im ersten Moment ein (Erfahrungswert Siemens 0 Min.)

| Bemerkungen | Datum/Visum |
| --- | --- |
| Hinweise für späteren Ersatz | Datum/Visum |