| Bauteil | Fabrikat / Typ | Referenz / Gruppe | REGLER-ZUORDNUNG |
| --- | --- | --- | --- |
| Motorventil |  |  |  |

|  |  | Auslegung Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum Visum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regler | Verstärkung [Yh/Xp] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorhaltezeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nachstellzeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Reglerverstärkung =	Proportionalverstärkung; Erfahrungswert Siemens 0.1 – 4.0 – 5.0 (je kleiner desto langsamer)

- Nachstellzeit =	Integralanteil; je kleiner, desto steiler der Anstieg (Erfahrungswert Siemens 1 Min.)

- Vorhaltezeit =	Je grösser, umso stärker greift der Regler im ersten Moment ein (Erfahrungswert Siemens 0 Min.)

| Bemerkungen | Datum/Visum |
| --- | --- |
| Hinweise für späteren Ersatz | Datum/Visum |

| Bauteil | Fabrikat / Typ | Referenz / Gruppe | REGLER-ZUORDNUNG |
| --- | --- | --- | --- |
| Motorventil |  |  |  |

|  |  | Auslegung Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum Visum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regler | Verstärkung [Yh/Xp] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorhaltezeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nachstellzeit [mm.ss] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Reglerverstärkung =	Proportionalverstärkung; Erfahrungswert Siemens 0.1 – 4.0 – 5.0 (je kleiner desto langsamer)

- Nachstellzeit =	Integralanteil; je kleiner, desto steiler der Anstieg (Erfahrungswert Siemens 1 Min.)

- Vorhaltezeit =	Je grösser, umso stärker greift der Regler im ersten Moment ein (Erfahrungswert Siemens 0 Min.)

| Bemerkungen | Datum/Visum |
| --- | --- |
| Hinweise für späteren Ersatz | Datum/Visum |